## Sheet0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
SÃO PAULO
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 70262023
MAPA DE PREÇOS - PREGAO N.º 0026/2023
ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS OU SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | MARCA | VALOR TOTAL
1 | UND | 15.000,00 | Agulha Hipodérmica, cânula em aço inox, para coleta múltipla de sangue, bisel trifacetado com a ponta afiada, canhão sem rebarbas, com dispositivo de segurança, conforme nr32, calibre medindo 25x0,8mm, estéril, uso descartável, embalado em material que promova barreira microbiana |  |  | #VALUE!
2 | UND | 30.000,00 | Agulha Hipodérmica Com Dispositivo De Segurança Do Tipo Articulado De Acordo Com Nr32. Tamanho 25 X 0,8 Mm (21g 1"), |  |  | #VALUE!
3 | UND | 30.000,00 | Agulha Hipodérmica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica-Oca-Reta, Com Perfeita Adaptação Ao Canhão, Siliconizada, Bisel Trifacetado Com A Ponta Afiada, Canhão Em Polipropileno Atóxico De Cor Rosavisivel Com Protetor De Segurança Articulado Pre Acoplado, Com Protetor Em Polipropileno Atóxico, Calibre 40 X 12 |  |  | #VALUE!
4 | UND | 5,00 | AMBÚ REANIMADOR ADULTO DE SILICONE COMPLETO, COM RESERVATÓRIO. |  |  | #VALUE!
5 | UND | 3,00 | AMBÚ REANIMADOR INFANTIL DE SILICONE COMPLETO, COM RESERVATÓRIO. |  |  | #VALUE!
6 | UND | 30,00 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, QUE GARANTE MAIOR CONFIABILIDADE E SEGURANÇA. É UM APARELHO CONVENCIONAL QUE POSSUI MANÔMETRO ANEROIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE. POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADAS COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. |  |  | #VALUE!
7 | UND | 20,00 | Aparelho De Pressão Infantil Com Fecho Em Velcro |  |  | #VALUE!
8 | UND | 20,00 | APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO |  |  | #VALUE!
9 | UND | 20,00 | CÂNULA DE GUEDEL Nº1, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL. |  |  | #VALUE!
10 | UND | 20,00 | CÂNULA DE GUEDEL Nº2, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL |  |  | #VALUE!
11 | UND | 20,00 | CÂNULA DE GUEDEL Nº3, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL |  |  | #VALUE!
12 | UND | 500,00 | Coletor De Urina Infantil, Uso Feminino, Material Polipropileno, Esterilidade Não Estéril, Características Adicionais Adesivo Dupla Face Antialérgico |  |  | #VALUE!
13 | UND | 500,00 | Coletor De Urina Infantil, Uso Masculino, Material Polipropileno, Esterilidade Não Estéril, Características Adicionais Adesivo Dupla Face Antialérgico |  |  | #VALUE!
14 | UND | 6.000,00 | COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIEL 15 CM X 30 CM |  |  | #VALUE!
15 | UND | 5.000,00 | Compressa Gaze Algodonada Estéril 10cm X50 Cm, Manta 100% Algodão Envolta Em Tecido De Gaze, Cor Branca Indicado Para Líquidos E Secreções E Cobertura De Curativos Embalagem Única. |  |  | #VALUE!
16 | UND | 5.000,00 | Compressa Hospitalar Tipo: Cirúrgica, 4 Camadas, 100% Algodão, Dimensões: Cerca De 45 X 50 Cm, Características Adicionais*: C/ Fio Radiopaco, Acessórios: C/ Cordão Identificador, Não Estéril |  |  | #VALUE!
17 | KIT | 2.000,00 | Kit Descartável De PAPANICOLAU, Espátula De Ayre, Lâmina, Luvas E Espéculo Vaginal (Tamanho Grande) Para Coleta De Material Biológico E Esfregaço Em Lâmina Para Exame De Papanicolau |  |  | #VALUE!
18 | UND | 50,00 | SONDA P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF Nº10 CONECTOR "Y" |  |  | #VALUE!
19 | UND | 50,00 | SONDA P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF Nº12 CONECTOR "Y" |  |  | #VALUE!
20 | und | 100,00 | Sonda Aspiração traquel número 04 |  |  | #VALUE!
21 | und | 100,00 | Sonda Aspiração traquel número 06 |  |  | #VALUE!
22 | und | 500,00 | Sonda Aspiração traquel número 08 |  |  | #VALUE!
23 | und | 500,00 | Sonda de Aspiração Traqueal número 10 |  |  | #VALUE!
24 | UND | 500,00 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº12 DESCATAVEL |  |  | #VALUE!
25 | UND | 500,00 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº14 DESCATAVEL |  |  | #VALUE!
26 | UND | 500,00 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº16 DESCATAVEL |  |  | #VALUE!
27 | UND | 100,00 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº18 DESCATAVEL |  |  | #VALUE!
28 | UND | 10,00 | Sonda Botton de Gastrostomia Mic Key - 20 Fr |  |  | #VALUE!
29 | UN | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (3,0)MM PVC |  |  | #VALUE!
30 | UN | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (4,0)MM PVC |  |  | #VALUE!
31 | UND | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (4,5)MM PVC |  |  | #VALUE!
32 | UN | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (6,0)MM PVC |  |  | #VALUE!
33 | UN | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (6,5)MM PVC |  |  | #VALUE!
34 | UN | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (7,0)MM PVC |  |  | #VALUE!
35 | UN | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (7,5)MM PVC |  |  | #VALUE!
36 | UN | 100,00 | SONDA ENDOT C/ CUFF (8,0)MM PVC |  |  | #VALUE!
37 | UND | 100,00 | SONDA FOLEY Nº12 (DUAS VIAS 30ML/CC) USO UNICO |  |  | #VALUE!
38 | UND | 100,00 | SONDA FOLEY Nº14 (DUAS VIAS 30ML/CC) USO UNICO |  |  | #VALUE!
39 | UND | 100,00 | SONDA FOLEY Nº16 (DUAS VIAS 30ML/CC) USO UNICO |  |  | #VALUE!
40 | UND | 100,00 | SONDA FOLEY Nº18 (DUAS VIAS 30ML/CC) USO UNICO |  |  | #VALUE!
41 | UND | 100,00 | SONDA FOLEY Nº20 (DUAS VIAS 30ML/CC) USO UNICO |  |  | #VALUE!
42 | UND | 100,00 | SONDA FOLEY Nº22 (DUAS VIAS 30ML/CC) USO UNICO |  |  | #VALUE!
43 | und | 100,00 | Sonda Foley nº24 |  |  | #VALUE!
44 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº08 |  |  | #VALUE!
45 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº10 |  |  | #VALUE!
46 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº12 |  |  | #VALUE!
47 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº14 |  |  | #VALUE!
48 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº16 |  |  | #VALUE!
49 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº18 |  |  | #VALUE!
50 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº20 |  |  | #VALUE!
51 | UND | 100,00 | SONDA LEVINE Nº22 |  |  | #VALUE!
52 | UND | 100,00 | SONDA RETAL CURTA Nº 8 |  |  | #VALUE!
53 | und | 100,00 | Sonda Retal Curta nº 10 |  |  | #VALUE!
54 | UND | 100,00 | SONDA RETAL CURTA Nº 12 |  |  | #VALUE!
55 | und | 100,00 | Sonda Retal Curta nº 14 |  |  | #VALUE!
56 | und | 100,00 | Sonda Retal Curta nº 16 |  |  | #VALUE!
57 | und | 100,00 | Sonda Retal Curta nº 18 |  |  | #VALUE!
58 | und | 100,00 | Sonda Retal Curta nº 20 |  |  | #VALUE!
59 | und | 100,00 | Sonda Retal Curta nº 30 |  |  | #VALUE!
60 | UND | 1.000,00 | SONDA URETRAL N-08 |  |  | #VALUE!
61 | UND | 2.000,00 | SONDA URETRAL N-10 |  |  | #VALUE!
62 | UND | 5.000,00 | SONDA URETRAL N-12 |  |  | #VALUE!
63 | UND | 5.000,00 | SONDA URETRAL N-14 |  |  | #VALUE!
64 | UND | 200,00 | TINTURA DE BENJOIN 20% ALMOTOLIA DE 100 ML. |  |  | #VALUE!
65 | UND | 1.500,00 | Torneira De 3 Vias Descartável |  |  | #VALUE!
66 | UND | 3.500,00 | Tubo Coleta De Sangue A Vácuo, Em Plástico Transparente/Translucido; Estéril, Com Fluoreto De Sódio, Tampa Na Cor Cinza; Com Capa Protetora Em Polímero Resistente, Para Aspiração De 4 Ml, Medindo: 13 X 75 Mm |  |  | #VALUE!
67 | UND | 10.000,00 | Tubo Coleta De Sangue A Vácuo, Em Plástico Transparente; Incolor, Siliconizado, Com Gel Separador Inerte Para Soro E Ativador De Coagulo, Tampa Na Cor Vermelha; Com Trava De Segurança, Para Aspiração De 10 Ml, Tubo Com 13x7,5mm |  |  | #VALUE!
68 | UND | 500,00 | Tubo Coleta De Sangue A Vácuo, Em Plástico, Transparente/Translucido, Estéril, Com Citrato De Sódio, Tampa Na Cor Azul, Com Cap. A Protetora Em Polímero Resistente, Para Aspiração De 3,6 ml, Tubo De Aproximadamente 13x75mm |  |  | #VALUE!
69 | UND | 6.000,00 | Tubo Coleta De Sangue A Vácuo, Em Polipropileno Transparente, Com EDTA, Tampa Na Cor Roxa; Siliconizado E Com Capa Protetor A, Para Aspiração De 4.0ml, Tubo Com 13mm X 75mm; Estéril; Apirogênico E Resistente A Centrifugação De 3000 A 3500 Rpm Até 15 Min, |  |  | #VALUE!
70 | PCT | 3.000,00 | COMPRESSA DE GAZES - HIDROFILIA EM ALGODÃO PURO E BRANCO 13 FIOS CM² MEDINDO 7,5X7,5CM PCT COM 10 |  |  | #VALUE!
71 | UND | 10,00 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO |  |  | #VALUE!
72 | UND | 5,00 | OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL |  |  | #VALUE!
73 | UN | 10,00 | CABO P/ BISTURI N.03 |  |  | #VALUE!
74 | UN | 10,00 | CABO P/ BISTURI N.04 |  |  | #VALUE!
75 | UND | 100,00 | CATETER OXIGENIO Nº 08, NASAL EM PVC USO UNICO |  |  | #VALUE!
76 | UND | 100,00 | CATETER OXIGENIO Nº 10, NASAL EM PVC USO UNICO |  |  | #VALUE!
77 | UND | 10,00 | Caixa térmica capacidade aproximada de 4 litros |  |  | #VALUE!
78 | UND | 10,00 | CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE APROXIMADA DE 8 LITROS. ALÇA DOBRÁVEL E REFORÇADA. TAMPA DE MESMO MATERIAL, COM VEDAÇÃO PERFEITA. |  |  | #VALUE!
79 | UND | 1.000,00 | CATETER NASAL TIPO OCULOS TAMANHO UNICO |  |  | #VALUE!
80 | UND | 20,00 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE . TAMANHO INFANTIL |  |  | #VALUE!
81 | UND | 30,00 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAMANHO PP |  |  | #VALUE!
82 | UN | 30,00 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE EM ESPUMA TAMANHO P |  |  | #VALUE!
83 | UN | 30,00 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE EM ESPUMA TAMANHO - M |  |  | #VALUE!
84 | UN | 20,00 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE EM ESPUMA TAMANHO - G |  |  | #VALUE!
85 | UND | 20,00 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAMANHO GG |  |  | #VALUE!
86 | UND | 10,00 | CUBA RIM INOX 26X12CM 700ML |  |  | #VALUE!
87 | UN | 1.000,00 | ESPECULO VAGINAL PEQUENO |  |  | #VALUE!
88 | UN | 2.000,00 | ESPECULO VAGINAL MEDIO |  |  | #VALUE!
89 | UND | 1.000,00 | ESPECULO VAGINAL GRANDE |  |  | #VALUE!
90 | UND | 300,00 | EXTENSOR DE EQUIPO (DISPOSITIVO UTILIZADO P DUPLICAR O ACESSO VENOSO (CONECTA 02 VIAS DE INFUSÃO) |  |  | #VALUE!
91 | UND | 50,00 | FIO GUIA |  |  | #VALUE!
92 | CX | 20,00 | FIO DE SUTURA CARGUT CROMADO 5.0 70 CM AGULHA 2 CM |  |  | #VALUE!
93 | CX | 20,00 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES- 4.0 GASTROINTESTINAL/UROLOGIA 70CM AGULHA 2 CM 2.0 ABSORVIVEL |  |  | #VALUE!
94 | CX | 20,00 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 - GASTROINTESTINAL/ UROLOGIA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, USO ÚNICO, 70 CM, AGULHA 2 CM, ABSORVÍVEL, |  |  | #VALUE!
95 | CX | 20,00 | FIO DE SUTURA CARGUT CROMADO 2.0 70 CM AGULHA 2 CM |  |  | #VALUE!
96 | CX | 20,00 | FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 (45CM X20 MM) |  |  | #VALUE!
97 | CX | 10,00 | FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 (45 CM X 20 MM) |  |  | #VALUE!
98 | CX | 20,00 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 (45 CM X 15 MM) |  |  | #VALUE!
99 | CX | 10,00 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 (45 CM X 20 MM) |  |  | #VALUE!
100 | CX | 20,00 | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA FINA 32G |  |  | #VALUE!
101 | CX | 20,00 | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA FINA SINICOLIZADA 0,25 MM(31G) |  |  | #VALUE!
102 | UND | 20,00 | UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM ROSCA METALIZADA E SEM EXTENSÃO. |  |  | #VALUE!
103 | UND | 5,00 | Tesoura Metzembaum 15cm |  |  | #VALUE!
104 | UND | 5,00 | TESOURA PONTA ROMBA EM AÇO INOXIDÁVEL |  |  | #VALUE!
105 | UND | 10,00 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA DE VACINAS, MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ASSIM COM AS SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CABO EXTENSOR. FUNÇÃO ºC/ ºF, BOTÃO LIGA/DESLIGA. |  |  | #VALUE!
106 | PCT | 10,00 | TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO, 16MMX12CM. |  |  | #VALUE!
107 | PCT | 10,00 | TALA C/ESPUMA P/IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS 16MMX18CM |  |  | #VALUE!
108 | PCT | 100,00 | TALA C/ESPUMA P/IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS 63MMX9CM |  |  | #VALUE!
109 | UND | 10,00 | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. |  |  | #VALUE!
110 | UND | 10,00 | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. |  |  | #VALUE!
111 | UND | 10,00 | PINÇA CHERON 24 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. |  |  | #VALUE!
112 | UN | 10,00 | PINÇA KELLY 14CM CURVA |  |  | #VALUE!
113 | UND | 10,00 | PINÇA KELLY CURVA 18 CM |  |  | #VALUE!
114 | UND | 10,00 | PINÇA KOCHER 18 CM |  |  | #VALUE!
115 | UND | 10,00 | PINÇA HASTEAD MOSQUITO 12 CM RETA |  |  | #VALUE!
116 | UND | 10,00 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM |  |  | #VALUE!
117 | UND | 10,00 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 18 CM |  |  | #VALUE!
118 | UN | 10,00 | PINÇA KELLY 14CM RETA |  |  | #VALUE!
119 | UND | 10,00 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. |  |  | #VALUE!
120 | UND | 10,00 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. |  |  | #VALUE!
121 | UND | 10,00 | PRANCHA DE MADEIRA PARA PRIMEIROS SOCORROS; CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL RÍGIDO DE 18 MM QUE INIBAM A TRANSPARÊNCIA VIA RAIO-X - LONGA, MEDINDO 1,85 X 45 CM. |  |  | #VALUE!
122 | UND | 10,00 | VASELINA LIQUIDA - INODORA, EM FRASCO PLASTICO, OPACO DE 1.000ML |  |  | #VALUE!
123 | UND | 50,00 | MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 4 CM X 15M PARA USO EM IMOBILIZAÇÕES EM GERAL. |  |  | #VALUE!
124 | UND | 50,00 | MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 10 CM X 15M PARA USO EM IMOBILIZAÇÕES EM GERAL. |  |  | #VALUE!
125 | UND | 50,00 | MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 20 CM X 15M PARA USO EM IMOBILIZAÇÕES EM GERAL. |  |  | #VALUE!
126 | UND | 50,00 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE 2,10 X 1,40M |  |  | #VALUE!
127 | UND | 20,00 | MÁSCARA DE VENTURI ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL |  |  | #VALUE!
128 | UND | 20,00 | MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL, CONFECCIONADA EM VINIL |  |  | #VALUE!
129 | PC | 10,00 | OTOSCÓPIO |  |  | #VALUE!
130 | UND | 50,00 | ALMOTOLIA 250 ML EM PLATICO TRANSPARENTE-TAMPA RASQUEDA E BICO COM PROTETOR |  |  | #VALUE!
131 | UND | 50,00 | ALMOTOLIA 250 ML EM PLATICO OPACO-TAMPA RASQUEDA E BICO COM PROTETOR |  |  | #VALUE!
132 | PCT | 3.000,00 | COMPRESSA CIRURGICA ABDOMINAL 10G 25X28 CM (EM REPOUSO) ESTERIEL E DESCARTAVEL |  |  | #VALUE!
133 | UND | 50,00 | Curativo não adesivo, oclusivo, de alta absorção 10X10 |  |  | #VALUE!
134 | UND | 50,00 | Curativo oclusivo auto-adesivo, estéril, 10X10 |  |  | #VALUE!
135 | UND | 50,00 | Curativo oclusivo auto-adesivo, estéril 20X20 |  |  | #VALUE!
136 | UND | 20,00 | GARROTE PARA PUNÇÕES, PROCESSO DE ALTO-TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO. |  |  | #VALUE!
137 | UND | 10,00 | GAZE QUEIJO - ELEBORADO DE TECIDO HIDROFILO 100% ALGODÃO |  |  | #VALUE!
138 | UND | 100,00 | GEL PARA ECG - GEL A BASE DE ÁGUA 1.000 ML |  |  | #VALUE!
139 | UND | 20,00 | GEL PARA FISITERAPIA - GEL A BASE DE ÁGUA 5.000 ML |  |  | #VALUE!
140 | CX | 100,00 | LANCETA ESTERIL PARA TESTE DO PEZINHO |  |  | #VALUE!
141 | UND | 10,00 | LANTERNA CLINICA- PLASTICA COM BATERIA EMBUTIDA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GETAL |  |  | #VALUE!
142 | UND | 50,00 | Solução enema de glicerina 12% - 250ml |  |  | #VALUE!
143 | UND | 100,00 | SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, SEM PERFUME, AUSENTE DE CORANTES. EMBALAGEM 1000ML. |  |  | #VALUE!
144 | UND | 100,00 | SABONETE LÍQUIDO SÉPTICO, PARA ASSEPSIA DAS MÃOS. EMBALAGEM DE 05 LITROS: ANTI-SÉPTICO. |  |  | #VALUE!
145 | CX | 200,00 | AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8MM MULTIPLA - ADAPTADOR PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE 21G(VERDE) |  |  | #VALUE!